*****单位
喷射混凝土喷射层厚度检测委托单

管理编号：                                                          委托编号：

	工程名称
	
	工程地点
	

	建设单位
	
	施工单位
	

	监理单位
	
	质监单位
	

	设计单位
	
	基坑支护形式
	

	喷射总面积
	
	建筑物层数
	

	喷层类型
	
	总检测数量
	

	检测项目
	
	检测方法
	

	检测标准
	(  岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规程 GB 50086-2015

(  建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019

	序  号
	工 程 部 位
	喷射面积（m2）
	设计值
	序  号
	工 程 部 位
	喷射面积（m2）
	设计值

	1
	
	
	
	4
	
	
	

	2
	
	
	
	5
	
	
	

	3
	
	
	
	6
	
	
	

	监理代表
	
	施工代表
	
	质监核实
	

	电 话
	
	电  话
	
	电  话
	

	委托单位

（盖章）
	
	委托人
	
	电话
	

	委托方声明
	
	委托日期
	年    月    日

	检 测 费
	元
	预收：               元，  加收：             元

	备 注
	


收款人：             收款日期：     年   月   日   经办人：            接受日期：     年   月   日

 地址：珠海市*********                            电话：****             传真：****
注 意 事 项


一、抽样原则与抽样数量

喷射层厚度

1、需要进行喷射混凝土检测的工程部位由检测人员随机抽取，委托方特殊要求需在备注处注明。
2、喷射混凝土厚度应采用钻孔法检测。


3、喷层厚度检查点密度：① GB 50086-2015：结构性喷层为每100
[image: image1.wmf]2

m

/个，防护性喷层为每400
[image: image2.wmf]2

m

/个，隧洞拱部喷层为每50
[image: image3.wmf]2

m

/个～80
[image: image4.wmf]2

m

/个。② DBJ/T 15-60-2019：每500
[image: image5.wmf]2

m

一组，每组不少于3点。
抗压强度

1、试块数量每500[image: image7.png]


喷射混凝土取一组，小于500[image: image9.png]


喷射混凝土的独立工程不得少于一组，每组试块不得少于3个。材料或配合比变更时应另作一组。

2、检验喷射混凝土强度的标准试块应在不小于450mm×450mm×120mm的喷射混凝土试验板件上用钻芯法取得。
二、检测准备工作：

1、检测时喷射混凝土应有一定强度，便于钻取完整芯样。

2、检测面应为混凝土表面，并易于钻具安装操作。

免 责 声 明

1、委托方在粗线框内按表格要求填写或选择，书写要清楚，应经有关部门签字确认。委托方对其所提供工程信息的真实性负责并承担相应的法律责任。
2、委托申请由委托方的代理人提出的，代理人应承担连带责任，且代理人的委托检测行为应在委托方的授权范围之内，否则，代理人将承担由此引起的一切责任。
3、委托方应确保本公司工作人员所到达的工作地点、环境确经慎重考虑并具有足够的安全保障。因委托方未提供足够的安全保障措施，本公司及检测人员有权拒绝到上述工作地点进行检测；如委托方未提供足够的安全保障措施造成本公司人员伤亡或财产损失的，委托方应负赔偿责任。
4、在检测试过程中有实际存在的或潜在的任何危害或危险，如放射性的、有害的、有毒的元素或材料、环境污染或毒害等，委托方须事先真实、详尽、毫无隐瞒地将委托项目相关信息以书面方式通知本公司。如委托方未履行通知义务造成人员伤亡或财产损失的，由委托方承担经济责任和法律责任。
5、检测完毕出具正式报告后，本公司将以电话方式通知，委托方凭委托单第二联领取报告，如遗失委托单，需由委托方凭建设单位、监理单位、施工单位共同出具遗失证明，方可领取报告；检测报告按规定时间发放，报告存置时间由委托之日起计180天；检测结果资料保存期为六年；委托方应及时领取报告，如委托方在报告存置时间内不领取检测报告，因不按约定取回报告而产生的全部责任概由委托方自行承担，委托方应在检测完毕后15天内缴清所有检测费用，每逾期一天按应付未付款的0.5‰支付滞纳金。 

6、委托方收到报告15日内没有提出异议的，视为认可该报告结果。逾期提出异议的，本公司不予受理。
7、若上述条款所述事项在委托人与本公司所签订协议中另有约定的，则以协议内容为准。
8、委托方办理委托时应详细、认真阅读《免责声明》,所有进行送检的委托方均被视为完全同意并自愿遵守和服从《免责声明》之内容，不同意者不得办理委托手续。
9、本免责条款的效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规的规定。本免责条款任何规定根据适用的现行法律被确定为无效或无法实施，其他所有条款将继续有效。本公司保留更改上述免责及其他条款的权利。免责声明最终解释权归本公司所有。
_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

